|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЗП** | **Дата поступле-ния запроса о разъясне-нии** | **Дата принятия решения о предоставлении разъясне-ний** | **Вопрос Участника** | **Ответ Заказчика** |
| **326174** | 10.03.2020 | 11.03.2020 | Уважаемый заказчик! Просим разъяснить положения требований, указанных в конкурсной документации по запросу предложений в электронной форме, номер извещения 32008934452. В Техническое задании по Лоту №1 о запросе предложений в электронной форме № 326 174Указаны следующие параметры:1. Возможность установки внутренней АКБ: наличие;2. Внутренняя АКБ для обеспечения бесперебойной работы;3. Угол наклона моноблока: Не менее 90°.Просим дать разъяснение о возможности исключения данных требований, так как они являются незначительными. | Добрый день!1. Возможность установки внутренней АКБ: наличие;2. Внутренняя АКБ для обеспечения бесперебойной работы;Ответ:Наличие АКБ обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы моноблока при кратковременном отключении электроэнергии для предотвращения потерь данных. Данные характеристики, являются значимыми.3. Угол наклона моноблока: Не менее 90°.Ответ:Наличие обусловлено необходимостью удобства работы с моноблоком под различными углами. Данные характеристики, являются значимыми. |